Терминология по информационным технологиям, связи и метрологии

Содержание

Терминология по автоматике, телемеханике, связи, метрологии, информатике	1

Автоматика и телемеханика	1

Вычислительная и оргтехника	3

Измерительные устройства, метрология, единицы измерения	6

Программное обеспечение, моделирование, методологии	9

Производственная связь	19

Репликация данных	21

Безопасность, надежность, производительность и качество компьютерных систем	22

# Терминология по автоматике, телемеханике, связи, метрологии, информатике

## Автоматика и телемеханика

- АВР - автоматическое включение резерва.

- АВР на ПОЗ - автоматическое включение резервного насосного агрегата на полностью открытую задвижку.

- Автоматика - 1) область теоретических и прикладных знаний об автоматически действующих устройствах и системах.  2) Совокупность механизмов и устройств, действующих автоматически. /БСЭ/

- ВЛАЗ – воздушная линия анодного заземления;

- ВОЛС - воздушная линия связи

- ИК - измерительный канал.

- ИТР - инженерно-технические работники.

- Кабель связи - служит для передачи информации (телеграмм, программ звукового и телевизионного вещания и т. д.) электрическими (электрические кабели связи) или оптическими (волоконно-оптические кабели связи) сигналами. В электрических кабелях связи материал токопроводящих жил, как правило, Cu; изоляции - бумага, полимеры; оболочек - Pb, Al, сталь, пластмассы. Волоконно-оптический кабель связи выполнен на основе волоконных световодов, заключенных в защитную оболочку (из фторопласта, поливинилхлорида и др.). /БСЭ/

- КИК – контрольно-измерительный комплекс.

- КИПиА - контрольно-измерительные приборы и автоматика.

- КЛ - кабельная линия.

- Контроль технологического процесса - проверка соответствия характеристик, режимов и других показателей технологического процесса установленным требованиям (нормативам).

- Контроль технического состояния - проверка соответствия значений параметров оборудования и сооружений требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени.

- КП – Пункт контроля и управления. Элемент телемеханики ЛЧ. МН

- КП телемеханики – конечный пункт телемеханики.

- КУ - кабель управления

- ЛАЗ – линия анодного заземления;

- Линия электропередач (ЛЭП) -  сооружение из проводов (кабелей) и вспомогательных устройств для передачи электрической энергии от электростанций к потребителям. Например: линия электропередачи переменного тока на напряжение 1150 кВ (Экибастуз - Кокчетав - Кустанай), 750 кВ (Москва - Санкт-Петербург, Донбасс - Львов), ЛЭП постоянного тока на напряжение 800 кВ (Волжская ГЭС - Донбасс) и др.

- ЛЭП - линия электропередачи.

- НУП – необслуживаемый усилительный пункт.

- Радиорелейная связь -  радиосвязь по линии, образованной цепочкой приемо-передающих (ретрансляционных) радиостанций. Осуществляется обычно на деци- и сантиметровых волнах. Антенны станций линии радиорелейной связи устанавливают на мачтах (башнях) высотой 70-100 м; антенны соседних станций обычно находятся в пределах прямой видимости (на равнине 40-50 км). Протяженность линии радиорелейной связи - до 10000 км, емкость - до нескольких тысяч каналов.

- РРЛ – радиорелейная линия.

- РРС – радиорелейная станция.

- ОУП - обслуживаемый усилительный пункт.

- Телемеханика - 1) наука об управлении и контроле на расстоянии с передачей (по каналу связи) кодированных электрических или радиосигналов, несущих управляющую информацию или данные о состоянии контролируемого объекта. Объектами телемеханического управления и контроля могут служить технологические процессы, машины, устройства, биологические системы и др. 2) Отрасль техники, разрабатывающая, создающая и использующая средства кодирования, передачи и приема информации по каналам проводной и радиосвязи. В системах телемеханики информация обычно передается в кодированном виде по одному каналу связи. Средства телемеханики используются для телеизмерений и телеуправления объектами энергосистем, газо- и нефтепроводов, атомных электростанций, некоторых химических предприятий, автоматических метеостанций и др. /БСЭ/

- Техническая диагностика - область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объекта.

- Техническое диагностирование - определение технического состояния объекта. Включает: контроль технического состояния; поиск места и определение причин отказа (неисправности); прогнозирование технического состояния.

- Техническое состояние - состояние оборудования и сооружений, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями его параметров, установленных технической документацией на объект.

- ТИ – телеизмерение.

- ТМ - телемеханика

- Щит управления - комплексное устройство для централизованного контроля и управления технологическими процессами промышленных предприятий, электростанций, систем газо-, тепло-, водоснабжения и т. п. с помощью различной измерительной и сигнальной аппаратуры. /БСЭ/

- ЩСУ - щит управления.

## Вычислительная и оргтехника

- ИВЦ – Информационно-вычислительный центр.

- ВЦ - Вычислительный центр.

- Вычислительная машина - комплекс или отдельное устройство, предназначенное для механизации и автоматизации процесса обработки информации и вычислений, выполняемых в соответствии с заданным алгоритмом. Различают следующие типы вычислительных машин: механические, электрические, электронные (ЭВМ), гидравлические, пневматические, оптические и комбинированные. /БСЭ/

- Вычислительная техника - 1) совокупность технических и математических средств (вычислительные машины, устройства, приборы, программы и пр.), используемых для механизации и автоматизации процессов вычислений и обработки информации. Применяется при решении научных и инженерных задач, связанных с большим объемом вычислений, в системах автоматического и автоматизированного управления, при учете, планировании, прогнозировании и экономической оценке, для принятия научно обоснованных решений, обработки экспериментальных данных, в информационно-поисковых системах и т.д....2) Отрасль техники, занимающаяся разработкой, изготовлением и эксплуатацией вычислительных машин, устройств и приборов. /БСЭ/

- Вычислительный комплекс - взаимосвязанная совокупность средств вычислительной техники, в которую входит не менее 2 процессоров, объединенных системой управления и имеющих общую память, единое математическое обеспечение и общие периферийные устройства. /БСЭ/

- Вычислительный центр (ВЦ) - организация, предназначенная для сбора, хранения и обработки информации различного вида с помощью ЭВМ, а также разработки и исследования математического обеспечения ЭВМ, методов решения различных классов задач, организации вычислительных работ и т. д. Разновидность ВЦ - машиносчетная станция для обработки учетной, статистической, бухгалтерской информации. /БСЭ/

- Буферное запоминающее устройство (буфер) -  предназначено для промежуточного хранения информации при обмене ею между устройствами ЭВМ, работающими с разными скоростями. /БСЭ/

- Винчестер – жесткий диск.

- ВТИ – вычислительная техника и информатика.

- Запоминающее устройство (ЗУ) - устройство для записи, хранения и выдачи информации, представленной в кодовой форме. Используется в вычислительных машинах, системах автоматического управления, телемеханики, технологических агрегатах с программным управлением. Носители информации - магнитные ленты и диски, оптические диски, ферритовые сердечники, тонкие магнитные пленки и др. Основные параметры запоминающего устройства - емкость (количество одновременно хранимой информации - от нескольких десятков байт до нескольких сотен Мбайт) и время обращения (минимальное время между 2 последовательными обращениями - от десятков нс до нескольких мс). /БСЭ/

- Интернет (от англ. inter – между и net - сеть) - международная (всемирная) компьютерная сеть электронной связи, объединяющая региональные, национальные, локальные и др. сети. Способствует значительному увеличению и улучшению обмена информацией, прежде всего научно-технической. Объединяет свыше 50 млн. коллективных и индивидуальных пользователей (каждый со своим электронным адресом) во всем мире. /БСЭ/

- Компакт-диск - оптический диск небольшого диаметра (обычно 120 мм) с постоянной (не стираемой) сигналограммой. Наиболее распространены компакт-диски с записью звуковых программ (цифровые оптические грампластинки), воспроизводимых с помощью оптических (лазерных) проигрывателей. Длительность звуковой программы до 1 ч. Компакт-диск по качественным характеристикам намного превосходит грампластинку. /БСЭ/

- ЛВС - локальная вычислительная сеть.

- Модем – устройство приема и передачи информации между компьютерами по телефонной сети. БСЭ: устройство для модуляции и демодуляции сигналов в системах автоматической передачи данных. Осуществляет преобразование дискретных сигналов в непрерывные модулированные сигналы для передачи по линии связи и обратное преобразование (с демодуляцией) при приеме, а также, напр., в сетях ЭВМ, управляет распределением потока информации между ЭВМ и терминалами.

- ОЗУ – оперативное запоминающее устройство (память).

- Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) - запоминающее устройство ЭВМ, предназначенное для записи и хранения информации, используемой непосредственно при выполнении арифметических и логических операций в ходе реализации программы. /БСЭ/

- Оптический диск - носитель данных в виде пластикового или алюминиевого диска, предназначенный для записи или (и) воспроизведения звука (компакт-диск), изображения (видеодиск), буквенно-цифровой информации и др. при помощи лазерного луча. Плотность записи св. 108 бит/см2. /БСЭ/

- Оргтехника (организационная техника) - комплекс технических средств для подготовки документов (напр., пишущие машины), их копирования (напр., светокопировальные аппараты, электрофотографические аппараты), обработки, хранения и автоматического поиска (напр., механизированные картотеки, поисковые системы), для чертежных работ (напр., чертежные приборы, штриховальный прибор) и счетных операций (напр., электронные микрокалькуляторы, микро-ЭВМ), внутриучрежденческой связи и др., используемых в целях механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ. /БСЭ/

- Память ЭВМ - часть ЭВМ, предназначенная для записи, хранения и выдачи информации, представленной в кодовой форме; образуется из одного или нескольких запоминающих устройств (ЗУ). Наибольшее количество информации, которое может одновременно храниться в памяти ЭВМ, определяется суммарной емкостью всех входящих в нее ЗУ; быстродействие памяти ЭВМ зависит как от быстродействия отдельных ЗУ, так и от способов обмена информацией между ними. Память ЭВМ обычно подразделяют на оперативную (или основную), внешнюю (вспомогательную) и буферную; соответственно и ЗУ, образующие тот или иной вид памяти ЭВМ, имеют аналогичные названия - оперативное, внешнее, буферное ЗУ. /БСЭ/

- Процессор – часть аппаратного обеспечения, имеющая вычислительные ресурсы.

- ПЭВМ – персональная ЭВМ. Синоним – персональный компьютер (ПК).

- ПЗУ – постоянное запоминающее устройство.

- Плоттер – графопостроитель.

- ППЗУ – перепрограммируемое запоминающее устройство.

- Сервер – высокопроизводительный компьютер, на котором установлены сетевая операционная система (Novell Netware, Windows NT, ОС семейства UNIX: Solaris, Linux и т.д.), а также программное обеспечение и/или базы данных общего пользования.

- Сервер БД – компьютер-сервер с установленной БД и программой, обрабатывающая запросы к БД, поступающие с клиентского места (SQL-сервер).

- Сканер – устройство чтения видеоизображения и его записи в файл.

- Стриммер – накопитель на магнитной ленте.

- Терминал - 1) оконечное устройство в составе вычислительной системы, предназначенное для ввода информации в систему и вывода информации из нее, напр., при взаимодействии человека с ЭВМ. Терминал соединен с ЭВМ каналами передачи данных. В качестве терминала используют, напр., дисплеи, телетайпы...2) Часть порта, предназначенная для обработки контейнерных и пакетированных грузов. /БСЭ/

- ЭВМ - Электронная вычислительная машина.

- Электронная вычислительная машина (ЭВМ) - вычислительная машина, в которой основные функциональные элементы (логические, запоминающие, индикационные и др.) выполнены на электронных приборах. Первые ЭВМ, как аналоговые (АВМ), так и цифровые (ЦВМ), появились в сер. 40-х гг. 20 в. В развитии вычислительной техники обычно выделяют 4 поколения ЭВМ: на электронных лампах (40-е - начало 50-х гг.), дискретных полупроводниковых приборах (сер. 50-х - 60-е гг.), интегральных микросхемах (60-е гг.), больших интегральных микросхемах (с сер. 60-х гг.). В начале 80-х гг. появились ЭВМ, возможности которых позволяют отнести их к ЭВМ нового (пятого) поколения. Особую группу составляют персональные ЭВМ (ПЭВМ). С сер. 70-х гг. термин "ЭВМ" употребляется главным образом как синоним электронных цифровых вычислительных машин. В зарубежной, а с 80-х гг. и в отечественной литературе для обозначения ЭВМ применяется термин "компьютер". В начале 90-х гг. в мире насчитывалось несколько десятков миллионов ПЭВМ, около 1 млн. высокопроизводительных ЭВМ, в т. ч. несколько сотен ЭВМ с рекордной производительностью (суперЭВМ). ЭВМ используются преимущественно при научно-технических расчетах, обработке информации (в т. ч. планировании, учете, прогнозировании и др.), автоматическом управлении. /БСЭ/

- CD-ROM – накопитель на компакт-дисках.

- WEB (от англ. web - паутина) – синоним Интернет.

- WEB-сервер - компьютер-сервер с установленной программой, обрабатывающая запросы на чтение-запись WEB-документов (или запуск апплетов), поступающие с клиентского места (от «тонкого» или «толстого» клиента).

- ZIP-драйв – накопитель на гибких дисках большого объема (Zip-дисках по 100-Мбайт).

## Измерительные устройства, метрология, единицы измерения

- Баррель нефтяной (англ. petroleum barrel) – единица измерения объема нефти в США. Равен 158,987 дм3 (примерно 160 л).

- Ватт (Вт) – единица измерения мощности. 1 Вт = 1 Дж/с.

- Водородный зонд – прибор для изучения процесса наводораживания (коррозионного растрескивания) металлической поверхности оборудования МН.

- Гравиметрический анализ - количественный химический анализ, основан на измерении массы определяемого вещества или продукта его химического превращения. Применяют в научных исследованиях, для контроля качества сырья и готовой продукции, определения химического состава горных пород, сплавов и др. /БСЭ/

- Децибел (Дб) - единица измерения загрязнения шумового, интенсивности (мощности, звукового давления) звука. Интервал комфорта – не выше 30-40 Дб, болевой порог – 120 Дб. Шкала силы звука строится на логарифмах отношения данной величины звука к порогу слышимости, принимаемому за ноль. Интенсивность звука в 10 Дб превышает порог слышимости в 10 раз, в 20 Дб – в 100 раз.

- дБА – единица измерения уровня шума.

- Джоуль (Дж) - единица измерения энергии.

- Дюйм (англ. inch) – единица измерения длины, применяемая в англосаксонских странах (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.). Равен 25,4 мм. Используется в строительстве как единица измерения диаметра труб и пр.

- Измерительно-информационная система - комплекс измерительных приборов и устройств передачи данных, обеспечивающих автоматический сбор и передачу измерительной информации о состоянии (положении) контролируемого объекта (машины, системы, прибора, технологического процесса и т. п.) для обработки ее на ЭВМ или визуального наблюдения, напр., на экране дисплея. /БСЭ/

- Измерительный преобразователь (датчик) - средство измерения, преобразующее измеряемую физическую величину (перемещение, давление, температуру, электрическое напряжение и т. д.) в сигнал (обычно электрический) для передачи, обработки или регистрации. /БСЭ/

- Измерительный прибор - средство измерений, дающее возможность непосредственно отсчитывать (регистрировать) значения измеряемой величины. Наиболее распространены измерительные приборы прямого действия - измерительные преобразователи и измерительные приборы сравнения, в которых измеряемая величина сравнивается с соответствующей мерой (весы, компаратор, потенциометр). /БСЭ/

- ИСГ – измеритель свободного газа. Служит для измерения количества свободного газа в нефти на ПСП. Типы: УОСГ-100М, УОДС-1, «Фактор» (ЦНИИРТК). Первые два прибора устанавливаются на БКК, а ИСГ «Фактор» - на измерительной линии или коллекторе СИКН. При приеме нефти по резервуарам ИСГ устанавливают на т/п откачки в помещении или укрытии, обеспечивающем защиту от ветра, атмосферных осадков или прямых солнечных лучей.

- Калибровка КИП - определение погрешностей или поправок одной (многозначной) меры, напр. линейной шкалы, или совокупности мер (напр., набора гирь), необходимых для получения правильных результатов измерений. Калибровка осуществляется сравнением мер или участков шкалы. /БСЭ/

- Калория (кал) - единица измерения энергии. 1 кал = 4,1868 Дж.

- м2/с – единица измерения вязкости.

- КИП – контрольно-измерительные приборы.

- КИП - контрольно-измерительный пункт.

- КПД – коэффициент полезного действия.

- КСА – контрольно-сигнальная виброаппаратура.

- мг/дм3 - единица измерения концентрации (хлористых солей и пр.)

- м3/ч – единица измерения подачи насосов.

- нм3/т - единица измерения кол-ва растворенного газа.

- Лошадиная сила (англ. horse power) – единица измерения мощности. Редко употребляется. Равна 745,7 Вт.

- МВт – единица измерения мощности двигателей.

- Метрологическая служба - сеть общегосударственных и ведомственных метрологических органов, обеспечивающая единство измерений и единообразие средств измерений в стране.

- Метрологическое обеспечение (контроль) – обеспечение единства измерений.

- Метрология - наука об измерениях, методах достижения их единства и требуемой точности. К основным проблемам метрологии относятся: создание общей теории измерений; образование единиц физических величин и систем единиц; разработка методов и средств измерений, методов определения точности измерений, основ обеспечения единства измерений и единообразия средств измерений (законодательная метрология); создание эталонов и образцовых средств измерений, проверка мер и средств измерений. Историческими этапами в развитии метрологии стали: установление эталона метра (Франция, кон. 18 в.), создание абсолютных систем единиц (К. Гаусс, 1832), подписание международной Метрической конвенции (1875), разработка и установление в 1960 Международной системы единиц (СИ); в России - присоединение к Метрической конвенции и создание в 1893 Д. И. Менделеевым Главной палаты мер и весов (ныне - Научно-исследовательский институт метрологии им. Менделеева). В 20 в. метрологические исследования отдельных стран координируются Международными метрологическими организациями. /БСЭ/

- мм/с – единица измерения интенсивности вибрации.

- МПа (0.1*кгс/см2) - единица измерения давления.

- мПа*с - единица измерения вязкости нефти.

- Научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева - основан в 1931 в Ленинграде на базе учреждений Главной палаты мер и весов. Современное название с 1934. Исследования по метрологии, разработка методов и средств измерений, создание и хранение государственных эталонов. /БСЭ/

- Одометр – измерительный прибор, применяемый при компрессионных испытаниях резервуаров.

- Отдел КИП и А – устаревшее название Отдела АСУ ТП и производственной связи.

- Па (Паскаль) – единица измерения давления.

- Поверка средств измерения - определение погрешностей средств измерений и установление их пригодности к применению и соответствия классу точности. Поверка производится организациями метрологической службы при помощи эталонов и образцовых средств измерений. /БСЭ/

- Рад - единица поглощенной радиации, доза радиации на 1 кг массы тела, эквивалентная энергии в 0,01 джоуля.

- СГДН - система гидродинамического нивелирования.

- СИ - средства измерения.

- СИКН - система измерения качества и количества нефти. Раньше называлось УУН.

- Система гидродинамического нивелирования (СГДН) - измерительная система, предназначенная для дистанционных измерений превышения отметок между контрольными точками при регулярных наблюдениях. Используется для контроля за осадками рзервуаров в период гидравлического испытания.

- СКЗ – среднее квадратичное значение виброскорости НА, измеряемое с помощью КСА.

- СОУ – система обнаружения утечек.

- Средства измерений - технические средства, применяемые для проведения экспериментальной части измерений и имеющие нормированные метрологические свойства. К средствам измерения относятся меры, измерительные приборы и преобразователи, а также состоящие из них измерительные установки и системы. /БСЭ/

- Узел учета нефти (УУН) – устройство для измерения количества и качества нефти. Новое название – СИКН.

- УУН – узел учета нефти.

## Программное обеспечение, моделирование, методологии

- Абстрактный класс – класс, который не может иметь экземпляров. А.к. пишется в предположении, что его конкретные подклассы дополнят его структуру и поведение , скорее всего, реализовав абстрактные операции.

- Автоматизация - применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации. Автоматизируются:  1) технологические, энергетические, транспортные и др. производственные процессы;  2) проектирование сложных агрегатов, судов, промышленных сооружений, производственных комплексов;  3) организация, планирование и управление в рамках цеха, предприятия, строительства, отрасли, войсковой части, соединения и др.;  4) научные исследования, медицинское и техническое диагностирование, учет и обработка статистических данных, программирование, инженерные расчеты и др. Цель автоматизации - повышение производительности и эффективности труда, улучшение качества продукции, оптимизация управления, устранение человека от работы в условиях, опасных для здоровья. Автоматизация - одно из основных направлений научно-технического прогресса. /БСЭ/

- Автоматизированная система - система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

- Автоматизированная система управления (АСУ) - совокупность математических методов, технических средств (ЭВМ, средств связи, устройств отображения информации и т. д.) и организационных комплексов, обеспечивающих рациональное управление сложным объектом (процессом) в соответствии с заданной целью. АСУ состоит из основы и функциональной части. В основу входят информационное, техническое и математическое обеспечение. К функциональной части относят набор взаимосвязанных программ, автоматизирующих конкретные функции управления (планирование, финансово-бухгалтерскую деятельность и др.). Различают АСУ объектами (технологическими процессами - АСУТП, предприятием - АСУП, отраслью - ОАСУ) и функциональными автоматизированными системами, напр., проектирования, расчетов, материально-технического и др. обеспечения. /БСЭ/

- Автоматизированное рабочее место (АРМ) - рабочее место оператора, диспетчера, конструктора, технолога и др., оснащенное средствами вычислительной техники для автоматизации процессов переработки и отображения информации, необходимой для выполнения производственного задания. /БСЭ/

- Авторизация пользователя – процесс выяснения системой прав, предоставленных пользователю, после его распознавания (идентификации и аутентификации) системой. Выражение «пользователь авторизован для выполнения некоторых действий» означает, что пользователь имеет право (т.е. ему разрешено ответственными лицами компьютерной системы) выполнять в системе эти действия.

- Агрегат – см. Составной объект.

- АИС – автоматизированная информационная система.

- АКС – автоматизированная компьютерная система.

- Алгоритмическая декомпозиция (также – декомпозиция) – процесс разделения системы на части, каждая из которых отражает этап общего процесса. Применение структурного подхода к проектированию приводит к А.д., которая фокусируется на потоке управления в системе.

- АРМ - автоматизированное рабочее место.

- Архитектура – см. Архитектура системы.

- Архитектура системы (также архитектура) – 1) перечень и взаимосвязь компонентов системы. /БСЭ/; 2) логическая и физическая структура системы, сформированная всеми стратегическими и тактическими проектными решениями; 3) совокупность проектных решений, определяющих:

- Схему взаимосвязи функциональных задач, выполняемых системой;

- Разбиение понятий, функций, компетенции на архитектурные уровни ИС;

- Структурные схемы по основным видам обеспечения (ТО, ПО, ИО, ОО);

- Технологию обработки информации в системе;

- Режимы, базовые регламенты и алгоритмы функционирования системы.

- АСУ - автоматизированная система управления.

- Атака - действие некоторого субъекта компьютерной системы (пользователя, программы, процесса и т.д.), использующего уязвимость компьютерной системы для достижения целей, выходящих за пределы авторизации данного субъекта в компьютерной системе.

- Атрибут – 1) часть составного объекта (агрегата); 2) любая характеристика сущности, значимая для рассматриваемой предметной области и предназначенная для квалификации, идентификации, классификации, количественной характеристики или выражения состояния сущности. Атрибут представляет тип характеристик или свойств, ассоциированных со множеством реальных или абстрактных объектов (людей, мест, событий, состояний, идей, пар предметов и т.д.). Экземпляр атрибута - это определенная характеристика отдельного элемента множества. Экземпляр атрибута определяется типом характеристики и ее значением, называемым значением атрибута. В ER-модели атрибуты ассоциируются с конкретными сущностями. Таким образом, экземпляр сущности должен обладать единственным определенным значением для ассоциированного атрибута. Атрибут может быть либо обязательным, либо необязательным. Обязательность означает, что атрибут не может принимать неопределенных значений. Атрибут может быть либо описательным (т.е. обычным дескриптором сущности), либо входить в состав уникального идентификатора (первичного ключа).

- Аутентификация пользователя – подтверждение подлинности пользователя системы. Представляет собой процесс определения системой соответствия пароля данному пользователю и подтверждение его подлинности.

- База данных - упорядоченная совокупность данных, предназначенных для хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ. Для создания и ведения базы данных (обновления, обеспечения доступа к ним по запросам и выдачи их пользователю) используется набор языковых и программных средств, называемых системой управления базы данных (СУБД). /БСЭ/

- Базовый класс – наиболее общий класс в какой-либо структуре классов. В большинстве приложений есть несколько таких корневых классов. В некоторых языках программирования определяется всеобщий Б.к., который является суперклассом для всех остальных классов.

- БД – база данных.

- Бизнес-процесс – совокупность видов деятельности, которая имеет один или более входных потоков и создает выход, имеющий ценность для клиента (М.Хаммер, Дж.Чампи).

- Биометрия - раздел прикладной математики, изучающий организмы и экосистемы методами вариационной статистики.

- Броузер – программа поиска и просмотра сайтов по адресу в Интернет. Наиболее часто используемые броузеры: Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator.

- Внешняя сущность - в методологии DFD описывает материальный предмет или физическое лицо, представляющее собой источник или приемник информации, например, заказчики, персонал, поставщики, клиенты, склад. Определение некоторого объекта или системы в качестве внешней сущности указывает на то, что она находится за пределами границ анализируемой ИС. В процессе анализа некоторые внешние сущности могут быть перенесены внутрь диаграммы анализируемой ИС, если это необходимо, или, наоборот, часть процессов ИС может быть вынесена за пределы диаграммы и представлена как внешняя сущность.

- Вход в систему – состоит в выполнении компьютерной системой идентификации, аутентификации и авторизации.

- ГИС – географическая информационная (геоинформационная) система.

- Действие – некое происшествие в системе, требующее, с практической точки зрения, нулевого времени для своего завершения. Действием может быть вызов операций, запуск другого события, начало или остановка деятельности.

- Декомпозиция – см. Алгоритмическая декомпозиция.

- Деятельность – операция, выполнение которой требует некоторого времени.

- ДПД – см. DFD.

- Дуга – см. Поток.

- ЕАСУ - единая автоматизированная система управления.

- ЖЦ ПО – жизненный цикл программного обеспечения.

- ИВЦ - информационно-вычислительный центр.

- Идентификация пользователя – отождествление пользователя системы. Заключается  в  том, что пользователь при выполнении каких-либо действий должен себя назвать, т.е. указать идентификатор, присвоенный данному пользователю в данной системе. Получив идентификатор, система сравнивает его значение с эталоном, который хранится в системе, и, в случае совпадения, обеспечивает возможность пользователю работать с компонентами системы. Следует отметить, что идентификация необязательно состоит во вводе некоторого имени с клавиатуры. Для идентификации пользователя могут  применяться  специальные устройства, способные идентифицировать пользователя по некоторым его физическим характеристикам, например по отпечаткам пальцев, спектральному составу голоса или даже по сетчатке глаза. Кроме того, для идентификации применяются различного рода магнитные карточки,  специальные ключи и т.д.

- Иерархия – подчинение или упорядочивание абстракций. Две типичных иерархии в сложной системе – структура классов (включая И. «общее/частное») и структура объектов (включая И. «целое/часть»); И. Можно также обнаружить в архитектурах модулей и процессов.

- Инкапсуляция – процесс разделения элементов абстракции, которые образуют ее структуру и поведение. Служит для отделения внешних обязательств объекта от его реализации.

- Инсталляция – установка программного обеспечения.

- Интерпретация (лат. interpretatio - истолкование) - толкование, оценка данных, полученных в исследованиях или работе, а также их значимости.

- Интерпретация модели - переход от модели к оригиналу.

- Информационная система (ИС) – 1) комбинация ручных и компьютерных процессов, которые решают поставленные задачи, четко и логично взаимодействуя между собой; 2) комплекс методологических, логических, программных, технических, информационных и организационных средств, поддерживающих процессы функционирования информатизируемой организации.

- ИС – информационная система.

- Кибернетика (гр. kybernatika - управление) - наука, изучающая природные механизмы управления; искусство управления с помощью обратных связей.

- Класс – множество объектов с общей структурой и поведением. Термины «класс» и «тип» в большинстве случаев (но не всегда) взаимозаменяемы. Понятие класса отличается от понятия типа тем, что концентрируется на классификации по структуре и поведению.

- Класс-контейнер (также – контейнер) – класс, экземпляры которого представляют собой коллекции других объектов. К. может быть однородным (коллекции включают экземпляры только одного класса) либо неоднородным (коллекции включают экземпляры разных классов, имеющих обычно общий суперкласс).

- Кластер - несколько компьютеров, соединенных коммуникационным каналом и разделяющих общие ресурсы. Отдельные компьютеры называются узлами кластера.

- Кластеризация – реализация объединения машин, представляющегося единым целым для операционной системы, системного программного обеспечения, прикладных программ и пользователей.

- Клиент – объект, который пользуется услугами другого объекта - либо выполняя операции над последним, либо через доступ к его состоянию.

- Клиентская часть (клиент) – программное обеспечение, установленное на рабочем месте пользователя, и использующее файлы и/или БД, установленную на компьютере-сервере.

- Клиентское место (клиент) – рабочий компьютер пользователя, на котором установлена клиентская часть программного обеспечения.

- Ключ – атрибут, значение которого однозначно идентифицирует объект.

- Компьютеpная  система - совокупность аппаратных и программных средств, различного рода физических носителей информации, собственно  данных,  а  также  персонала,  обслуживающего  перечисленные  выше компоненты.

- Конкретный класс – класс, реализация которого завершена и который, поэтому, может иметь экземпляры.

- ЛБД – локальная база данных.

- Мейнфрейм - синоним понятия «большая универсальная ЭВМ». Мейнфреймы и до сегодняшнего дня остаются наиболее мощными (не считая суперкомпьютеров) вычислительными системами общего назначения, обеспечивающими непрерывный круглосуточный режим эксплуатации. Они могут включать один или несколько процессоров, каждый из которых, в свою очередь, может быть оснащен векторными сопроцессорами (ускорителями операций с суперкомпьютерной производительностью).

- Модель – имитация того или иного явления реального мира, позволяющая делать прогнозы. Стратегия моделирования заключается в попытке путем упрощения получить модель, свойства и поведение которой можно легко изучать. В то же время модель должна иметь достаточное сходство с оригиналом, чтобы результаты ее изучения были применимы к оригиналу. Переход от модели к оригиналу называется интерпретацией модели.

- Модель предметной области – модель, описывающая ту часть реального мира, для которой создается компьютерная система, независимо от стадии на которой находится процесс разработки.

- Метамодель – 1) диаграммы, которые определяют нотацию; 2) модель, полученная путем абстрагирования другой модели или их совокупности.

- Мониторинг - 1) слежение за какими-то объектами или явлениями; 2) система периодически повторяемых наблюдений; 3) комплексная система наблюдений, оценки и прогнозов изменения состояния объектов.

- Накопитель данных - в методологии DFD представляет собой абстрактное устройство для хранения информации, которую можно в любой момент поместить в накопитель и через некоторое время извлечь, причем способы помещения и извлечения могут быть любыми. Накопитель данных может быть реализован физически в виде микрофиши, ящика в картотеке, таблицы в оперативной памяти, файла на магнитном носителе и т.д.

- Наследование – отношение между классами, при котором класс использует структуру или поведение другого (одиночное Н.) или других (множественное Н.) классов. Н. Вводит иерархию «общее/частное», в которой подкласс наследует от одного или нескольких более общих суперклассов. Подклассы обычно дополняют или переопределяют унаследованную структуру и поведение.

- Нотация – совокупность графических объектов, которые используются в моделях; она является синтаксисом языка моделирования.

- Объект – 1) нечто, чем можно оперировать. Объект имеет состояние, поведение и идентичность (индивидуальность). Структура и поведение сходных объектов определены в общем для них классе. Термины «экземпляр» и «объект» взаимозаменяемы; 2) базовая учетная единица предметной области, с которыми в первую очередь имеют дело подсистемы учреждения, т.е. объекты, обработка информации о которых определяет характер и назначение учреждения.

- Объектно-ориентированное программирование (ООП) – методология реализации, при которой программа организуется, как совокупность сотрудничающих объектов, каждый из которых является экземпляром какого-либо класса, а классы образуют иерархию наследования. При этом классы обычно статичны, а объекты очень динамичны, что поощряется динамическим связыванием и полиморфизмом.

- Обратный инжиниринг (реинжиниринг) – восстановление логической или физической модели системы по коду. Противопоставляется прямому инжинирингу.

- Обратные связи - связи, обуславливающие саморегуляцию системы.

- ООП – объектно-ориентированное программирование.

- Операция – нечто, проделываемое одним объектом над другим, чтобы вызвать реакцию. Все операции, которые можно выполнить над каким-либо объектом, сосредоточены в свободных подпрограммах и функциях-членах (методах). Термины «операция», «метод» и «сообщение» в ООП взаимозаменяемы.

- Параметры модели - основные элементы математической модели системы, т.е. константы математических уравнений.

- Переход – переход из одного состояния в другое.

- ПО – программное обеспечение. Другие названия – математическое обеспечение, математика, программные средства (ПС), софт.

- Полиморфизм – положение теории типов, согласно которому имена (например, переменных) могут обозначать объекты разных (не имеющих общего родителя) классов. Следовательно, любой объект, обозначаемый полиморфным именем, может по-своему реагировать на некий общий набор операций.

- Поток (также дуга) – в применении к технологии IDEF0 определяет потоки информации, ресурсов, управления и пр. следующих видов:

- Вход - информация или материальные сущности, которые поступают на вход процесса, в котором происходит их преобразование. Образцы входа – «Годовой план»; «Нефть, полученная от НДП»; «Приказ». На диаграммах вход показывается в виде стрелки, входящей в процесс с левой стороны.

- Выход - информация или материальные сущности, которые создаются в результате выполнения процесса. Образцы выхода – «Комплексная программа», «Потребности в ресурсах», «Нефть, отгруженная потребителям». На диаграммах выход изображается в виде стрелки, исходящей из процесса с правой стороны. Выход одного процесса может служить входом, управлением или механизмом другого процесса.

- Управление - объекты, которые являются ограничителями процесса. Они определяют, каким образом, когда и при каких условиях происходит преобразование входа. Эти объекты не изменяются в результате выполнения процесса. В качестве управления может служить документ «О принципах формирования Комплексной программы», который определяет правила создания комплексной программы в процессе, формирующем комплексную программу. На диаграммах управление показывается в виде стрелки, входящей в процесс сверху.

- Механизм - некоторые объекты или субъекты, которые используются для выполнения процесса. В качестве механизма могут выступать конкретные люди, структурные подразделения, компьютерные программы. На диаграммах механизм показывается в виде стрелки, входящей в процесс с нижней стороны.

- Поток данных - в методологии DFD определяет информацию, передаваемую через некоторое соединение от источника к приемнику. Реальный поток данных может быть информацией, передаваемой по кабелю между двумя устройствами, пересылаемыми по почте письмами, магнитными лентами или дискетами, переносимыми с одного компьютера на другой и т.д.

- Прогнозирование – совокупность приемов мышления (логического или трансформированного в машинные программы), позволяющих на основе ретроспективного анализа внешних и внутренних связей, присущих объекту, а также их вероятных изменений в рамках рассматриваемого явления или процесса вынести суждения определенной достоверности относительно будущего развития этого объекта.

- Пространство состояний – перечислимое множество всех возможных состояний объекта.

- Процесс – 1) в методологии DFD представляет собой преобразование входных потоков данных в выходные в соответствии с определенным алгоритмом. Физически процесс может быть реализован различными способами: это может быть подразделение организации (отдел), выполняющее обработку входных документов и выпуск отчетов, программа, аппаратно реализованное логическое устройство и т.д. 2) в методологии IDEF0 описывает действие, которое происходит в результате выполнения какой-либо деятельности.

- Прямой инжиниринг (инжиниринг) – создание исполнимого кода по логической или физической модели.

- ПС – программные средства.

- Сайт (от англ. sight, также HTML-page)  – документ в одном из форматов, используемых в Интернет (часто – в HTML-формате), расположенный на WEB-сервере и предназначенный для просмотра через Интернет (как правило, с помощью броузера). Другое название – WEB-страница, сервер.

- Связь - поименованная ассоциация между двумя сущностями, значимая для рассматриваемой предметной области. Связь - это ассоциация между сущностями, при которой, как правило, каждый экземпляр одной сущности, называемой родительской сущностью, ассоциирован с произвольным (в том числе нулевым) количеством экземпляров второй сущности, называемой сущностью-потомком, а каждый экземпляр сущности-потомка ассоциирован в точности с одним экземпляром сущности-родителя. Таким образом, экземпляр сущности-потомка может существовать только при существовании сущности родителя.

- Сервер – объект, который никогда не воздействует на другие объекты, но используется ими; объект, предоставляющий некоторые услуги.

- Сервер БД (SQL-сервер, сервер) – программа, обрабатывающая запросы к базе данных, поступающие с клиентского места, и отсылающая на клиент результаты этих запросов.

- Серверная часть (сервер) - файлы программного обеспечения и/или БД, установленные на компьютере-сервере.

- Система – 1) множество элементов, организованных некоторым образом для выполнения определенной цели. Она описывается набором моделей с различных точек зрения; 2) некое целое, которое поддерживает свое существование и выполняет определенные функции благодаря взаимодействию между его частями. Система обладает системными свойствами, которые невозможно обнаружить в ее элементах (эмерджентность). Невозможно предсказать свойства системы в целом, разбирая и анализируя ее по частям.

- Словарь данных – в ООП - полный перечень всех классов в системе.

- Событие – 1) что-то, что может изменить состояние системы; 2) широковещательное сообщение или значимое для многих подразделений или сотрудников изменения во внутренней или внешней среде учреждения.

- Составной объект (агрегат) – объект, состоящий из других объектов (его частей).

- Состояние – совокупный результат поведения объекта; одно из стабильных условий, в которых объект может существовать, охарактеризованных количественно.

- СУБД - система управления базой данных. Чаще всего – SQL-сервер.

- Сущность – реальный либо воображаемый объект, имеющий существенное значение для рассматриваемой предметной области, информация о котором подлежит хранению. Каждая сущность должна обладать уникальным идентификатором. Каждый экземпляр сущности должен однозначно идентифицироваться и отличаться от всех других экземпляров данного типа сущности.

- Сценарий – последовательность событий, выражающая некий аспект поведения системы.

- «Толстый» клиент – обычное клиентское место с установленной на нем клиентской частью программного обеспечения. Термин используется для отличия от «тонкого клиента»

- «Тонкий» клиент – компьютер пользователя, на котором установлены не файлы программы, а WEB-броузер, с помощью которого можно из Интернет-сети вызвать саму программу.

- Угроза  для компьютерной системы - условия,  представляющие потенциальную возможность нанесения ущерба компьютерной системе.  Атаки - частный вид угроз, также как и стихийные бедствия, человеческие ошибки,  программные сбои и т.д.

- Уникальный идентификатор - это атрибут или совокупность атрибутов и/или связей, предназначенная для уникальной идентификации каждого экземпляра данного типа сущности. В случае полной идентификации каждый экземпляр данного типа сущности полностью идентифицируется своими собственными ключевыми атрибутами, в противном случае в его идентификации участвуют также атрибуты другой сущности-родителя. Каждая сущность должна обладать хотя бы одним возможным ключом. Возможный ключ сущности - это один или несколько атрибутов, чьи значения однозначно определяют каждый экземпляр сущности. При существовании нескольких возможных ключей один из них обозначается в качестве первичного ключа, а остальные - как альтернативные ключи.

- Учреждение – организационная система, выполняющая определенные задачи в рамках хозяйственной системы.

- Ущербом компьютерной системы считается не только явное повреждение какого-либо  из  компонентов компьютерной системы, но и:

- приведение компонентов системы в неработоспособное состояние (например, обесточивание помещения, в котором находятся аппаратные средства);

- различного рода утечки информации (например, незаконное копирование программ, получение конфиденциальных данных);

- изменение некоторых физических и логических характеристик компьютерной системы (например, неавторизованное добавление записей в системные файлы, повышение загрузки системы за счет запуска дополнительного неучтенного процесса/программы и т.д.).

- Уязвимость - некоторая слабость системы безопасности,  которая  может  послужить  причиной  нанесения компьютерной  системе  ущерба.

- ЦАС – Центральный Администратор Системы.

- ЦП – центральный процессор.

- Экспозиция - форма возможной потери или ущерба для компьютерной системы. Например, экспозициями считаются неавторизованный доступ к данным или противодействие авторизованному  использованию компьютерной системы.

- Экстраполяция (лат. extra - сверх, за пределами, polio - шлифую, сглаживаю) - математические вычисления по ряду данных величин значений, находящихся за пределами ряда.

- CASE-средство (от англ. Computer Aided Software Engineering) – средство автоматизации разработки и сопровождения ИС.

- DFD (от англ. Data Flow Diagrams) - диаграммы потоков данных. В основе данной методологии лежит построение модели анализируемой ИС - проектируемой или реально существующей. В соответствии с методологией модель системы определяется как иерархия диаграмм потоков данных (ДПД или DFD), описывающих асинхронный процесс преобразования информации от ее ввода в систему до выдачи пользователю. Диаграммы верхних уровней иерархии (контекстные диаграммы) определяют основные процессы или подсистемы ИС с внешними входами и выходами. Они детализируются при помощи диаграмм нижнего уровня. Такая декомпозиция продолжается, создавая многоуровневую иерархию диаграмм, до тех пор, пока не будет достигнут такой уровень декомпозиции, на котором процесс становятся элементарными и детализировать их далее невозможно.

- ERD (от англ. Entity-Relationship Diagrams) - диаграммы «сущность-связь». С их помощью определяются важные для предметной области объекты (сущности), их свойства (атрибуты) и отношения друг с другом (связи). ERD непосредственно используются для проектирования реляционных баз данных. Нотация ERD была впервые введена П. Ченом (Chen) и получила дальнейшее развитие в работах Баркера.

- IDEF0 (см. также SADT) – метод моделирования, основой которого является графическое представление бизнес-процессов как набора взаимосвязанных процессов и информации и материальных сущностей, используемых в каждом процессе. Он является наиболее удобным и эффективным методом для описания и реинжиринга бизнес-процессов предприятий.

- Java-апплет – программа на языке Java, исполняемая в окне броузера.

- Java-машина – программа, интерпретирующая и исполняющая Java-апплеты.

- OED – Oracle Energy Downstream. Пакет корпорации Oracle для нефтяной отрасли по транспортировке, переработке, доставке нефтепродуктов, маркетингу, оптовой и розничной продажи.

- OEM – Oracle Enterprise Manager. Пакет утилит для администрирования БД Oracle.

- ORM – Oracle Replication Manager. Пакет утилит для администрирования репликаций в распределенной БД Oracle.

- RAD (от англ. Rapid Application Development) – ускоренный «спиралеобразный» процесс разработки ПО, включающий 3 элемента:

- небольшую команду программистов (от 2 до 10 человек);

- короткий, но тщательно проработанный производственный график (от 2 до 6 мес.);

- повторяющийся цикл, при котором разработчики, по мере того, как приложение начинает обретать форму, запрашивают и реализуют в продукте требования, полученные через взаимодействие с заказчиком.

- SADT (от англ. Structured Analysis and Design Technique) – методология описания бизнеса с помощью функционального моделирования. Разработана Дугласом Россом. На ее основе разработана, в частности, известная методология IDEF0 (Icam DEFinition). Методология SADT представляет собой совокупность методов, правил и процедур, предназначенных для построения функциональной модели объекта какой-либо предметной области. Функциональная модель SADT отображает функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи между этими действиями.

- SCADA-система – система визуализации и управления технологическими процессами (англ. Supervisory Control and Data Acquisition).

- SQL-сервер – см. Сервер БД.

- WEB-страница – см. Сайт.

## Производственная связь

- АТС – автоматическая телефонная станция.

- Автоматическая телефонная станция (АТС) - обеспечивает все необходимые соединения в телефонной сети (без участия человека) для организации переговоров по сигналам вызова с телефонного аппарата. /БСЭ/

- Ведомственные сети связи - сети электросвязи министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, юридических лиц, создаваемые для удовлетворения производственных и специальных нужд, имеющие выход на сети электросвязи общего пользования.

- ВЛС – воздушная линия связи (также ВОЛС);

- Волоконная оптика - раздел оптики, в котором изучаются распространение света и передача информации по световодам. Методы волоконной оптики используются в оптической связи, в медицинских приборах (освещение носоглотки, желудка и т. д.), в скоростной киносъемке, в ядерной физике (регистрация треков ядерных частиц), в фототелеграфии и телеметрии (преобразователи кода и шифровальные устройства), в вычислительной технике, акустике и т. д. /БСЭ/

- Волоконно-оптический кабель связи - выполнен на основе волоконных световодов; используется в системах оптической связи (в диапазоне частот 1013 - 1015 Гц). Характеризуется невосприимчивостью к различного рода помехам, низкими потерями. В системах многоканальной связи позволяет образовать сотни тысяч телефонных каналов. /БСЭ/

- ВОЛС – воздушная линия связи (также ВЛС);

- Диспетчеризация - централизация (концентрация) оперативного контроля и управления на энергетических, транспортных, промышленных и других предприятиях, основанная на применении современных средств передачи и обработки информации. Диспетчеризация обеспечивает согласованную работу отдельных звеньев управляемого объекта в целях повышения технико-экономических показателей, ритмичности работы, лучшего использования производственных мощностей. /БСЭ/

- Диспетчерская связь (канал) - избирательная и групповая громкоговорящая связь, предоставляемая оперативно-техническому персоналу, организующему транспорт нефти. БСЭ: телефонная, реже телеграфная или радиосвязь, используемая для переговоров диспетчера с исполнителями.

- ДУ – Диспетчерское управление.

- Канал - совокупность устройств, предназначенных для передачи информации. /БСЭ/

- Канал электросвязи - 1) совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сообщений любого вида от отправителя к получателю, осуществляемую с помощью электрических сигналов, распространяющихся по проводам, или радиосигналов. Соответственно назначению систем связи различают каналы электросвязи: телефонные, телеграфные, факсимильные, телевизионные, проводного и радиовещания, телемеханические, передачи данных и т. д. Обычно каналы электросвязи группируют, образуя системы многоканальной связи.  2) Полоса частот, время передачи или иной физический ресурс, выделяемый в данной системе связи для передачи определенного сообщения. /БСЭ/

- Линия передачи - совокупность линейных трактов, систем передачи и (или) типовых физических цепей, имеющих общие линейные сооружения, устройства их обслуживания и одну и ту же среду распространения сигналов в пределах действия устройств обслуживания.

- ЛПДС - линейная производственно-диспетчерская станция.

- МДП - местный диспетчерский пункт.

- Многоканальная связь - одновременная и независимая передача сообщений от многих отправителей к такому же числу получателей по общей линии связи. В системах многоканальной связи используется уплотнение линий связи (главным образом частотное). /БСЭ/

- Оператор связи - физическое или юридическое лицо, имеющее право на предоставление услуг электрической связи. Документом, дающим право, является выданная Госкомсвязи России лицензия.

- Оптическая связь - связь посредством электромагнитных колебаний оптического диапазона (1013-1015 Гц), обычно с применением лазеров. Системы оптической связи структурно подобны системам радиосвязи. Перспективны линии оптической связи космические открытые и наземные закрытые (на световодах). /БСЭ/

- ПДС – производственно-диспетчерская служба.

- Производственно-технологическая связь - связь, предоставляемая по ведомственной сети связи, для управления внутрипроизводственной деятельностью и технологическими процессами.

- ПТУС - производственно-техническое управление связи.

- РДП – Районный диспетчерский пункт.

- Световод (светопровод) - устройство для направленной передачи световой энергии. Наиболее распространен стеклянный волоконный световод, представляющий тонкую нить, сердцевина которой имеет показатель преломления больший, чем оболочка. Свет в световоде распространяется в результате полного внутреннего отражения от границы раздела. /БСЭ/

- Сеть связи общего пользования - составная часть взаимоувязанной сети связи РФ, открытая для пользования всем физическим и юридическим лицам, в услугах которой этим лицам не может быть отказано.

- Система передачи - комплекс технических средств, обеспечивающих образование линейного тракта, типовых групповых трактов и каналов передачи первичной сети.

- Телетайп - приемно-передающий буквопечатающий телеграфный аппарат с клавиатурой, как у пишущей машинки. Применяется для передачи сообщений по каналам связи (телетайпной сети), а также в качестве устройства ввода-вывода информации в автоматизированных системах обработки данных. При приеме запись сообщений (информации) производится автоматически. /БСЭ/

- ТДП - территориальный диспетчерский пункт.

- ЦДП - центральный диспетчерский пункт.

## Репликация данных

- Административный запрос – операция Oracle (на основе DBMS-пакетов) по созданию и изменению структуры репликации.

- Мастер-группа – группа таблиц, реплицирующихся в рамках одной задачи (job) Oracle.

- Мастер-сайт (англ. site – место, участок, местоположение) – сервер, на котором размещается распределенная база данных или ее реплика. В рамках современных технологий фирмы ORACLE существуют следующие виды мастер-сайтов:

- Определяющий сайт или Сайт управления (англ. definition - определение) - мастер-сайт основной БД, т.е. главная управляющая копия БД Oracle.

- Принимающий сайт или Сайт назначения (англ. destination – место назначения) - мастер-сайт других копий БД Oracle, т.е. баз данных, являющихся приемниками изменений структуры репликации от определяющего сайта.

- Сайт снимков (англ. snapshot – моментальный снимок) - копия БД Oracle с обновляемыми снимками.

- Мастер-таблица – таблица с мастер-сайта удаленной БД Oracle, которая реплицируется на дочерних серверах через заданные интервалы времени.

- Мульти-мастер (англ. Multimaster) – один из механизмов Oracle Advanced Replication, наряду с механизмом обновляемых снимков (англ. Updatable snapshots). Этот механизм создает зеркальное отображение единой базы данных на всех распределенных серверах и распространение изменений между ними (т.е. топология «звезда» отсутствует).

- Распределенная база данных – база данных, реплики которой размещаются на различных серверах.

- Реплика – фрагмент базы данных.

- Репликация (данных) - процесс переноса изменений между серверами баз данных с целью обеспечения единства общего набора данных для участвующих серверов; взаимное обновление фрагментов (реплик) распределенной базы данных.

- Снимок (англ. snapshot) - копия таблицы (или ее подмножества) с мастер-сайта удаленной БД Oracle (мастер-таблицы). Используется также синоним «динамический набор данных». Существуют два вида снимков:

  - Снимки только для чтения (англ. read only snapshots) – копии таблиц с удаленного сервера, предназначенные только для просмотра.

  - Снимки с возможностью записи (англ. updatable snapshots) - копии таблиц с удаленного сервера, которые можно корректировать, причем внесенные изменения передаются на сервер-источник.

- Транзакция – операция сервера Oracle по изменению данных, которая носит характер полного завершения или полного отката всех изменений.

- RPC - (распределенный) вызов удаленных процедур.

## Безопасность, надежность, производительность и качество компьютерных систем

- Время простоя неплановое - является результатом отказа системы или компонента.

- Время простоя плановое - обычно включает время, принятое руководством, для проведения работ по модернизации системы и для ее обслуживания.

- Компьютеpная  система - совокупность аппаратных и программных средств, различного рода физических носителей информации, собственно  данных,  а  также  персонала,  обслуживающего  перечисленные  выше компоненты.

- Критерии надежности. Большинство специалистов по теории надежности разделяют характеристики надежности на две группы: количественные и качественные. Количественное определение надежности не может быть принято по тому, что надежность определяется множеством количественных характеристик и ни одна из них не может в полной мере выражать это понятие. Поэтому таким может быть только качественное определение, характеризующее определенные свойства конкретного изделия. Чаще всего же стремятся использовать количественные характеристики, так как качественное определение надежности не позволяет выразить надежность математически (числом). Это вызвало необходимость создать основные критерии, с помощью которых можно было бы количественно оценить надежность различных элементов, дать сравнительную оценку надежности различных изделий. К числу широко применяемых критериев надежности ПО относятся:

  - вероятность безотказной работы за время t - определяется как вероятность события, когда время безотказной работы T меньше, чем время t;

  - вероятность отказов - представляет собой интегральную функцию распределения случайной величины F(t). Плотность распределения случайной величины определяется как производная от функции распределения;

  - среднее время безотказной работы - понимается как математическое ожидание времени работы изделия до отказа;

  - наработка на отказ - среднее время между соседними отказами;

  - интенсивность отказов (опасность отказов) - показывает какая доля от работающих в момент времени t элементов отказывает в единицу времени;

  - частота отказов - плотность вероятности времени работы изделия до первого отказа (статистически оно определяется как отношение числа отказавших изделий в единицу времени к первоначальному числу испытываемых изделий, при условии, что все вышедшие из строя элементы не восполняются);

  - средняя частота отказов - отношение числа отказавших изделий в единицу времени к числу испытываемых изделий при условии, что все вышедшие из строя изделия заменяются новыми;

  - коэффициент готовности - показывает вероятность того, что изделие будет работоспособно в произвольно выбранный момент времени;

  - коэффициент вынужденного простоя - показывает вероятность того, что изделие будет работоспособно в произвольно выбранный момент времени;

  - коэффициент профилактики - показывает отношение числа часов, потраченных на профилактику и ремонт аппаратуры, ко времени ее исправной работы, взятых за один и тот же календарный срок;

  - частота профилактики - понимается как отношение числа осмотров и ремонтов аппаратуры ко времени ее вынужденного простоя и времени ее исправной работы в течение определенного календарного срока;

  - коэффициент отказов - понимается как отношение числа отказов аппаратуры из-за выхода из строя данного типа элементов к общему числу отказов аппаратуры, т.е. отмечает наиболее часто выходящие из строя элементы аппаратуры;

  - коэффициент стоимости эксплуатации - понимается как отношение одного года эксплуатации к стоимости ее изготовления;

  - прочие коэффициенты (относительный коэффициент отказов, коэффициент расхода элементов и др.).

- Масштабируемость - возможность наращивания числа и мощности процессоров, объемов оперативной и внешней памяти и других ресурсов вычислительной системы. Масштабируемость должна обеспечиваться архитектурой и конструкцией компьютера, а также соответствующими средствами программного обеспечения.

- Надежность – 1) комплексное свойство технического объекта (прибора, устройства, машины, системы); состоит в его условиях эксплуатации в установленных пределах. 2) Надежность - свойство изделия сохранять способность к выполнению своих функций в заданных условиях эксплуатации. Надежность охватывает безотказность, долговечность, ремонтопригодность.

- Отказ - это событие, после возникновения которого изделие утрачивает способность выполнять заданные функции. Основным является разделение отказов на внезапные и постепенные. Также отказы классифицируют по следующим признакам:

  - по степени влияния на работоспособность изделия:

    - полные;

    - неполные;

  - по физическому характеру непосредственного проявления:

    - катастрофические (внезапные);

    - параметрические;

  - по связи с другими отказами:

    - зависимые;

    - независимые;

  - по времени существования:

    - устойчивые (необратимые);

    - временные (обратимые, устранимые);

    - перемежающиеся (мерцающие).

- Отказ внезапный - отказ, который возникает в результате скачкообразного изменения характеристик изделия.

- Отказ постепенный - отказ, возникший в результате постепенного изменения характеристик изделия. Отказ вспомогательных элементов, не влияющих на надежность, называют второстепенной неисправностью. Второстепенные неисправности подразделяют на дефекты и неполадки:

  - Дефектами называются неисправности, которые в момент их обнаружения не приводят к повреждению или нарушению работы и регулировке прибора, но могут в будущем вызвать подобные явления.

  - Неполадками называются неисправности в работе прибора, не оказывающие влияние на выполнение им основных функций.

- Отказоустойчивость - это такое свойство вычислительной системы, которое обеспечивает ей, как логической машине, возможность продолжения действий, заданных программой, после возникновения неисправностей.

- Угроза  для компьютерной системы - условия,  представляющие потенциальную возможность нанесения ущерба компьютерной системе.  Атаки - частный вид угроз, также как и стихийные бедствия, человеческие ошибки,  программные сбои и т.д.

- Ущербом компьютерной системы считается не только явное повреждение какого-либо  из  компонентов компьютерной системы, но и:

  - приведение компонентов системы в неработоспособное состояние (например, обесточивание помещения, в котором находятся аппаратные средства);

  - различного рода утечки информации (например, незаконное копирование программ, получение конфиденциальных данных);

  - изменение некоторых физических и логических характеристик компьютерной системы (например, неавторизованное добавление записей в системные файлы, повышение загрузки системы за счет запуска дополнительного неучтенного процесса/программы и т.д.).

- Уязвимость - некоторая слабость системы безопасности,  которая  может  послужить  причиной  нанесения компьютерной  системе  ущерба.

- Экспозиция - форма возможной потери или ущерба для компьютерной системы. Например, экспозициями считаются неавторизованный доступ к данным или противодействие авторизованному  использованию компьютерной системы.